**Zapytanie ofertowe na wymianę okien w salach lekcyjnych.**

**ZAPYTANIE  OFERTOWE**

**na wymianę okien w Szkole Podstawowej nr 199 w Łodzi**

(zadanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości 30.000 euro)

W związku potrzebą wymiany okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi ul. Elsnera 8 zwracam się do Wykonawców, o przesłanie oferty na wykonanie wymiany 14 okien.

1.      **Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.**

**1)** Nazwa zamówienia: **„Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi ul. Elsnera 8”.**

2.    **Stan obecny:**

1)      okna drewniane ;

2)      parapety (podokienniki) zewnętrzne stalowe.

3.      **Zakres prac obejmuje:**

Przedmiotem zamówienia jest: wymiana stolarki okiennej z zachowaniem istniejących

gabarytów polegająca na dostawie14 okien wykonanych w technologii PCV w kolorze białym spełniających Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 5 lipca 2013r.(Dz.U.2013 r., poz. 926), wraz z ich montażem i de montażem starych okien, wymianie parapetów zewnętrznych kolor biały o szerokości 225mm. wraz z obróbką i naprawą tynków. Utylizacja zdemontowanych okien i parapetów należy do Wykonawcy.

Okno czteroskrzydłowe, lewe skrzydło górne i dolne tylko uchylne z klamką u góry, prawe górne rozwierne, prawe dolne rozwierno-uchylne z mikrowentylacją i blokadą błędnego położenia klamki.

Wymiary okna : 2676 x 1724.

4.      **Kody CPV:**

1)     45.42.11.32-8 – Instalowanie okien;

2)     45.45.30.00-7 – Roboty remontowe i renowacyjne.

 5.      Ofertę należy złożyć w siedzibie **Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi ul. Elsnera 8** w terminie do dnia**18.11.2016 r.** **do godz.10:00** w formie pisemnej osobiście lub listownie (liczy się data wpływu).

6.      **Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej budynku objętego przedmiotem zamówienia** **oraz sprawdzenia wymiarów okien i parapetów w naturze.**

7.      Zastosowane do wykonania robót remontowych materiały powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności oraz spełniać wymagania właściwych norm.

8.      Termin wykonania do**30.12.2016 r.**

9.      Wykonawca zobowiązuje się udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane i stolarkę okienną na okres co najmniej **4 lat**, licząc od dnia zakończenia montażu potwierdzonego protokołem odbioru.

10.  Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

11. Termin płatności – **30 dni.**

12.  Zapytanie ofertowe  ogłoszone  zostało  na  stronie  internetowej  BIP: http://www.bip.sp199lodz.wikom.pl/ w zakładce: Zamówienia publiczne.

13.  Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami: **Marcin Piaskowski**,   
tel. 426710363, e-mail: sp199@gazeta.pl

 14.  Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej jw.

15.  Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie usługi.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 199 w Łodzi

*Anna Wojciechowska*